| HISTORIA DE USUARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: | HU001 |  | Nombre: |  | Configuracion de frecuencia de telemetria loT |  |  |  |
| Complejidad: |  |  | Alta |  |  |  |  |  |
| HU Relacionada: |  |  | N/A |  |  |  |  |  |
| Módulo: |  |  | Simulador de telemetria |  |  |  |  |  |
| Descripción: |  |  | Yo como |  | Ingeniero de soporte loT |  |  |  |
|  |  |  | Requiero |  | Configurar el intervalo de emision (N segunds) para las lecturas de telemetria de sensores termicos |  |  |  |
|  |  |  | Para |  | Pueda ajustar el volmen de datos en tiempo real según las necesidades operativas de la sala |  |  |  |
| Requerimiento: |  |  | El simulador debe permitir modificar dinamicamente el parametro N segundos de transmision de lecturas para todos o un grupo especifico de sensores |  |  |  |  |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condición 01 |  |  | Dado: |  | Que el simulador esta ejecutandose con una frecuencia predeterminada de 5 segundos |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | El usuario actualice la configuracion a N = 2 segundos |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | Las lecturas de temperaturas y humedad deben comenzar a emitirse cada 2 segundos sin reiniciar el servicio |  |  |  |
| Condición 02 |  |  | Dado: |  | que se ingresa un valor de frecuencia N <= 0 o no numrico |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | se envie el formulario de configuracion |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | El sistema debe rechazar el cambio y mostrar un mensaje de validacion |  |  |  |
| Condición 03 |  |  | Dado: |  | Que la frecuencia es modificada exitosamente |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Se genere eventos |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | El log del servicio debe registrar la marca de tiempo exacta del cambio de frecuencia |  |  |  |
| Condición 04 |  |  | Dado: |  | Que se interrumpe la conexión con los sensores |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Vuelva la señal |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | El simulador reanudara las lecturas respetando la ultima frecuencia configurada |  |  |  |
| TAREAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No |  |  | Descripción |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Implementar variable del entorno dinamico de emision |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Crear endpoint de API para la actualizacion de frecuencia |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Diseñar la interfaz de ajustes del simulador |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Esrinir pruebas unitarias para la frecuenia de emision |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Validar recepcon de payloads en intervalos configurados |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Implementar logs de autoria para cambios de configuracion |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Documentar el parametro en el manual del simulador |  |  |  |  |  |
| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Versión |  | Fecha |  | Autor |  | Revisión | Descripción | Aprobador |
| 1.0 |  | 2026-08-04 |  | Luis Mariño |  | 01 | Creación inicial de la HU |  |

| HISTORIA DE USUARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: | HU002 |  | Nombre: |  | Simulacion de variacion gradual de temperatura |  |  |  |
| Complejidad: |  |  | Alta |  |  |  |  |  |
| HU Relacionada: |  |  | HU001 |  |  |  |  |  |
| Módulo: |  |  | Simulador de telemetria |  |  |  |  |  |
| Descripción: |  |  | Yo como |  | Operador de pruebas |  |  |  |
|  |  |  | Requiero |  | Inyectar un fallo paulatino que incremente la temperatura hasta >2°C y <8°C |  |  |  |
|  |  |  | Para |  | Pueda evaluar la capacidad de deteccion temprana de sobretemperatura de la room_911 |  |  |  |
| Requerimiento: |  |  | El simulador debe incluir un script de inyeccion de anomalias que incremente progresivamente la temperatura desde el rango nomal (mas o menos 4°C) hasya 12°C en una tasa configurable de delta/minuto |  |  |  |  |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condición 01 |  |  | Dado: |  | Que un sensor esta en estado normal (4°c) |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Cuando el QA active la prueba de fallo paulatino |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | la temperatura debe incrementarse progresivamente en antes de los 2°C por cada ciclo de envio |  |  |  |
| Condición 02 |  |  | Dado: |  | que la temperatura alcance y sobrepase los 8°C |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Finalice la rampa de subida de temperatura |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | El simuladr debe mantener la temperatura constante en 12°c hasta ser detenido |  |  |  |
| Condición 03 |  |  | Dado: |  | Que la simulacion de falla esta en curso |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | El usuario detenga el evento manualmente |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | Entonces el simulador debe retornar gradualmente al rango normal (2°C – 8°C) |  |  |  |
| Condición 04 |  |  | Dado: |  | Que se inyecta la falla paulatina¦ |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Los payloads sean invalidos |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | Debe incluir una bandera indicatoria de evento simulad |  |  |  |
| TAREAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No |  |  | Descripción |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Crear algoritmo de rampa incemental de temperatura |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Agrega controles de inyeccion de fallos en ui/CLI de simulacion |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Formatear payload JSON con atributos de pruebas |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Probar la emision continua del incremento de temperatura |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Verificar persistencia de la simulacion en base de datos |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Asegurar desacoplamiento entre simulacones y produccion |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Crear documentacion de pruebas de estres termico |  |  |  |  |  |
| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Versión |  | Fecha |  | Autor |  | Revisión | Descripción | Aprobador |
| 1.0 |  | 2026-08-04 |  | Luis Mariño |  | 01 | Creación inicial de la HU |  |

| HISTORIA DE USUARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: | HU003 |  | Nombre: |  | Simulacion de apertura prolongada de puerta |  |  |  |
| Complejidad: |  |  | Media |  |  |  |  |  |
| HU Relacionada: |  |  | HU001 |  |  |  |  |  |
| Módulo: |  |  | Simulador de telemetrias |  |  |  |  |  |
| Descripción: |  |  | Yo como |  | Tecnico de pruebasa |  |  |  |
|  |  |  | Requiero |  | Simular el estado de cuando la puerta esta abierta por tiempo prolongado en los refrigeradores |  |  |  |
|  |  |  | Para |  | Se pueda validar la alteracion conjunta de humedad y temperatura |  |  |  |
| Requerimiento: |  |  | El simulador emitira un flag digital “open_door = true” acompañado de una perdida paulatina de humedad relativa y aumento termico |  |  |  |  |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condición 01 |  |  | Dado: |  | Que la puerta del sensor se marca como abierta |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Transcurran mas de 60 sg |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | la lectura de humedad relativa debe caer progresivamente por debajo del 30% |  |  |  |
| Condición 02 |  |  | Dado: |  | Que el evento de puerta abierta finaliza |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | se cambie a ‘door_open = false’ |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | los valores de humedad y temperatura deben estabilizarse de forma paulatina |  |  |  |
| Condición 03 |  |  | Dado: |  | Que la puerta esta abierta |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | se emita la lectura |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | La estructura del JSON debe transmitir el estado actualizado del sensor magnetico |  |  |  |
| Condición 04 |  |  | Dado: |  | una simulacion en paralelo de varios cuartos |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Se active la apertura del room_911 |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | Unicamente los sensores de esta sala deben refleja el fallo |  |  |  |
| TAREAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No |  |  | Descripción |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Agregar campo boolean ‘door_status’ al payload del simulador |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Implementar funcion de degradacion de humedad |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Diseñar boton de altenancia de estado de puerta en el panel de control |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Escrinir pruebas unitarias del generador de eventos |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Validar envio de telemetria compuesta |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Verificar recepcion de datos por la capa API |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Revisar logs de auditoria |  |  |  |  |  |
| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Versión |  | Fecha |  | Autor |  | Revisión | Descripción | Aprobador |
| 1.0 |  | 2026-08-04 |  | Luis Mariño |  | 01 | Creación inicial de la HU |  |
| HISTORIA DE USUARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código: | HU004 |  | Nombre: |  | Asignacion dinamica de sensores a cuartos y neveras |  |  |  |
| Complejidad: |  |  | Media |  |  |  |  |  |
| HU Relacionada: |  |  | N/A |  |  |  |  |  |
| Módulo: |  |  | Simulador de telemetria |  |  |  |  |  |
| Descripción: |  |  | Yo como |  | Administrador del sistema |  |  |  |
|  |  |  | Requiero |  | Asociar y mapear sensores termicos a cuartos o neveras especificas |  |  |  |
|  |  |  | Para |  | Tenga un control organizado del origen de cada medicion |  |  |  |
| Requerimiento: |  |  | Modulo de administracion para asociar Ids de sensores con ubicaciones fisicas especificas, rangos permitidos personalizados y denominacon del cuarto |  |  |  |  |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condición 01 |  |  | Dado: |  | Un nuevo sensor en estado no asignado |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Se increse el ID y se le asigne a una room |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | El sensor queda registrado y listo para transmitir telemetria en dicha ubicación |  |  |  |
| Condición 02 |  |  | Dado: |  | Un sensor asiganado a una room (room_911) |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | se reubique a ‘nevera 04’ |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | Los evenos futuros deben registrar la nueva ubicación inmediatamente |  |  |  |
| Condición 03 |  |  | Dado: |  | Un intento de registrar un ID de sensor duplicado |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Se presione guardar |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | l.a interfaz debe desplegar un mensaje de error impidiendo la duplicidad |  |  |  |
| Condición 04 |  |  | Dado: |  | Un sensor deshabilitado |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | El simulador intente transmitar sus lecturas |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | El backend debe descartar o marcar como inactivo dicho flujo |  |  |  |
| TAREAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No |  |  | Descripción |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Crear modelo de datos ‘sensor’ y ‘location’ |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Construir una CRUD para la gestion de sensores |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Diseñar interfaz grafica de asignacion de sensores |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Validar unicidad de identificadores tecnicos |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Escribir scripts de migracion incial de la sala room_911 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Pruebas de integracion entre API y simulador |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Documentar endpoints de la API de infraestructura |  |  |  |  |  |
| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Versión |  | Fecha |  | Autor |  | Revisión | Descripción | Aprobador |
| 1.0 |  | 2026-08-04 |  | Luis Mariño |  | 01 | Creación inicial de la HU |  |
| HISTORIA DE USUARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código: | HU005 |  | Nombre: |  | Inyeccion controlada de fallos de red o desconexion |  |  |  |
| Complejidad: |  |  | Media |  |  |  |  |  |
| HU Relacionada: |  |  | HU001 |  |  |  |  |  |
| Módulo: |  |  | Simulador de telemetria |  |  |  |  |  |
| Descripción: |  |  | Yo como |  | Ingeniero de calidad |  |  |  |
|  |  |  | Requiero |  | Simular la perdida de señal de un sensor termico |  |  |  |
|  |  |  | Para |  | El sistema detecta la ausencia de lecturas (sensor offline) |  |  |  |
| Requerimiento: |  |  | El simulador dispondra de la funcion de ‘pausa o desconexion’ para detener el flujo de datos de un sensor especifico por un tiempo determinado |  |  |  |  |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condición 01 |  |  | Dado: |  | Un sensor emitiendo normalmente |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | El usuario ejecute el comando ‘desconectar’ |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | El simulador debe suspender el envio de telemetria de ese sensor |  |  |  |
| Condición 02 |  |  | Dado: |  | Un sensor en estado desconecado |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Transcurren 3 intervalo de tiempo sin lecturas |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | La plataorma debe marcar el snsor como ‘offline’ |  |  |  |
| Condición 03 |  |  | Dado: |  | Un sensor desconectado |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Se presione ‘reconectar’ |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | Se reanudara la transmision regular de lecturas |  |  |  |
| Condición 04 |  |  | Dado: |  | Que se interrumpe el servicio simulador |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Cuando vuelva a iniciar |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | Debe mantener el estado previo de habilitado o desconectado por sensor |  |  |  |
| TAREAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No |  |  | Descripción |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Implementar flag de suspension de emision en el hilo de simulacion |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Crear control manual de desconexion por UI |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Probar timeouts del lado de la recepcion de telemetria |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Verificar notificacion de sensor offline |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Crear pruebas automatizadas de desconexion |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Optimizar manejo de excepciones de red |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Registrar metricas de desconexion |  |  |  |  |  |
| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Versión |  | Fecha |  | Autor |  | Revisión | Descripción | Aprobador |
| 1.0 |  | 2026-08-04 |  | Luis Mariño |  | 01 | Creación inicial de la HU |  |
| HISTORIA DE USUARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código: | HU006 |  | Nombre: |  | Transmision de estado en tiempo real (websockets/SSE) |  |  |  |
| Complejidad: |  |  | Alta |  |  |  |  |  |
| HU Relacionada: |  |  | HU001 |  |  |  |  |  |
| Módulo: |  |  | Dashboard de monitoreo |  |  |  |  |  |
| Descripción: |  |  | Yo como |  | Operador de la cadena de frio |  |  |  |
|  |  |  | Requiero |  | Visualizar el flujo continuo de lecturas en vivo sin necesidad de recargar la pagina web |  |  |  |
|  |  |  | Para |  | Puede tomar acciones inmediatas ante variaciones termicas |  |  |  |
| Requerimiento: |  |  | Implementacion de un canal bidireccional mediante websockets o server sent events |  |  |  |  |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condición 01 |  |  | Dado: |  | Que el operador tiene el dashboard abierto |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | El simulador genere una nueva lectura |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | Se debe refrescar el numero en poco tiempo |  |  |  |
| Condición 02 |  |  | Dado: |  | Una caida temporal de la conexión a internet |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | El socket se desconecte |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | El dashboard debe mostrar el un indicador de ‘reconectando…’ |  |  |  |
| Condición 03 |  |  | Dado: |  | a que la conexión se restablece |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Cuando el servidor reconozca el cliente |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | La transmision en vivo debe reanudarse sin perder el estado del tablero |  |  |  |
| Condición 04 |  |  | Dado: |  | Multiples usuarios navegando el dashboard |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Un sensor emita datos |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | Todos los clientes conectados deben recibir el paquete simultaneamente |  |  |  |
| TAREAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No |  |  | Descripción |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Configurar servidor websocket / cliente SSE |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Integrar suscripcion a canales de mensajeria |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Desarrollar componentes de visualizacion dinamica en react/vue |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Manejar reconexion automatica en el cliente frontend |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Realizar pruebas de cargas con multiples clientes concurrentes |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Monitorear latencia de transmision de eventos |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Optimizar renderizado para evitar parpadeos |  |  |  |  |  |
| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Versión |  | Fecha |  | Autor |  | Revisión | Descripción | Aprobador |
| 1.0 |  | 2026-08-04 |  | Luis Mariño |  | 01 | Creación inicial de la HU |  |
| HISTORIA DE USUARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código: | HU007 |  | Nombre: |  | Indicadores visuales por codigo de colores |  |  |  |
| Complejidad: |  |  | Baja |  |  |  |  |  |
| HU Relacionada: |  |  | HU006 |  |  |  |  |  |
| Módulo: |  |  | Dashboard de monitoreo |  |  |  |  |  |
| Descripción: |  |  | Yo como |  | Supervisora de calidad |  |  |  |
|  |  |  | Requiero |  | Identificar el estado de cada sensor según una escala cromatica (verde, amarillo y rojo) |  |  |  |
|  |  |  | Para |  | Puedas distinguir rapidamente los rangos normales, advertencias y fallas criticas |  |  |  |
| Requerimiento: |  |  | El dashboard aplicara estilos dinamicos: (2°C a 8°C), amarillo (1°C a 1.9°C o 8.1°C a 9°C) rojo (<1°C o >9°C/ >3 lecturas fuera) |  |  |  |  |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condición 01 |  |  | Dado: |  | Un sensor emitiendo 5°C |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Se muestre en el tablero |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | Su tarjeta/indicador debe tener fondo verde con etiqueta ‘normal’ |  |  |  |
| Condición 02 |  |  | Dado: |  | Un sensor emitiendo 8.5°C (1 o 2 lecturas) |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Sea procesado |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | La tarjeta debe cambiar a color amarillo con la tarjeta ‘advertencia’ |  |  |  |
| Condición 03 |  |  | Dado: |  | Un sensor en room_911 emitiendo 10°C por >3 lecturas |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Se actualice la vista |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | La tarjeta debe cambiar a color rojo y marcar ‘critico’ |  |  |  |
| Condición 04 |  |  | Dado: |  | Un sensor en estado ‘offline’ |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Se despliegue en pantalla |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | La tarketa dene tomar color gris neutro |  |  |  |
| TAREAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No |  |  | Descripción |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Definir clases de css y logica de estados según umbrales |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Vincular el estado del sensor recibido por SSE con el componente visual |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Agregar pruebas unitarias de mapeo de estado a color |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Verificar accesibilidad |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Probar animaciones visuales para estados criticos |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Asegurar compatibiladad entre dispositivos moviles y desktop |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Documentar la guia de estilos visuales |  |  |  |  |  |
| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Versión |  | Fecha |  | Autor |  | Revisión | Descripción | Aprobador |
| 1.0 |  | 2026-08-04 |  | Luis Mariño |  | 01 | Creación inicial de la HU |  |
| HISTORIA DE USUARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código: | HU008 |  | Nombre: |  | Visualizacion de graficos de tendencia termica |  |  |  |
| Complejidad: |  |  | Media |  |  |  |  |  |
| HU Relacionada: |  |  | HU006 |  |  |  |  |  |
| Módulo: |  |  | Dashboard de monitoreo |  |  |  |  |  |
| Descripción: |  |  | Yo como |  | Tecnico famaceutico |  |  |  |
|  |  |  | Requiero |  | Ver una grafica en tiempo real con la curva de temperatura y humedad de las ultimas 2 horas |  |  |  |
|  |  |  | Para |  | Pueda detectar comportamientos inestables antes de una brecha grave |  |  |  |
| Requerimiento: |  |  | Incluir un componente grafico interactico que muestre la evolucion temporal de las variables con lineas de umbral maximo y minimo |  |  |  |  |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condición 01 |  |  | Dado: |  | Que el usuario hace clic en el detalle de un sensor de room_911 |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Se cargue la fabrica |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | Se deben proyectar las lecturas con lineas en 2°c y 8°c |  |  |  |
| Condición 02 |  |  | Dado: |  | Que entran nuevas lecturas en tiempo real |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Cuando se reciba un punto de datos |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | La grafica se desplaza suavemente hacia la izquierda descartando el punto mas antiguo |  |  |  |
| Condición 03 |  |  | Dado: |  | Que el rango visualizado es amplio |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | El usuario pase el cursor sobre un punto |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | Un tooltip debe desplegar fecha, hora exacta, temperatura y humedad |  |  |  |
| Condición 04 |  |  | Dado: |  | Que no existen lecturas para el rango seleccionado |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Se abra el grafico |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | Debe presentarse un estado vacio con el mensaje ‘sin datos de telemetria’ |  |  |  |
| TAREAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No |  |  | Descripción |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Integrar biblioteca de graficos compatible con streaming |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Configurar escalas, ejes y rangos de 2°C a 8°C |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Conectar el feed en vivo con el dataset de la grafica |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Optimizar consumo de memoria en el navegador |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Escribir pruebas de renderizado del componente |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Agregar controles de zoom y filtrado de horas |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Revisar comportamiento responsivo |  |  |  |  |  |
| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Versión |  | Fecha |  | Autor |  | Revisión | Descripción | Aprobador |
| 1.0 |  | 2026-08-04 |  | Luis Mariño |  | 01 | Creación inicial de la HU |  |
| HISTORIA DE USUARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código: | HU009 |  | Nombre: |  | Filtros y busqueda por salas y estado de sensores |  |  |  |
| Complejidad: |  |  | Baja |  |  |  |  |  |
| HU Relacionada: |  |  | HU007 |  |  |  |  |  |
| Módulo: |  |  | Dashboard de monitoreo |  |  |  |  |  |
| Descripción: |  |  | Yo como |  | Supervisor de infraestructura |  |  |  |
|  |  |  | Requiero |  | Filtrar las tarjetas de monitoreo por sala |  |  |  |
|  |  |  | Para |  | Pueda concentrar la atencion en las zonas que presentan incidencias |  |  |  |
| Requerimiento: |  |  | El dashboard poseera una barra de herramientas con selectores para filtrar por room, tipo de dispositivo y estado (normal, advertencia, critico, offline) |  |  |  |  |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condición 01 |  |  | Dado: |  | Que existen sensores distribuidos en el laboratorio |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | El usuario seleccione el filtro ‘room_911’ |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | La pantalla solo debe mostrar las tarjetas asociadas a dicho room |  |  |  |
| Condición 02 |  |  | Dado: |  | Que el usuario seleccione el filtro ‘critico’ |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Existen 1 o mas sensores en alerta roja |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | La vista ocultara automaticamente los sensores en estado verde |  |  |  |
| Condición 03 |  |  | Dado: |  | Que no haya coincidencia con el filtro ingresado |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Se aplique la busqueda |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | Se debe indicar un mensaje ‘No se encontraron sensores que cumplan el criterio’ |  |  |  |
| Condición 04 |  |  | Dado: |  | Que el usuario limpie los filtros |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Cuando presione restablecer |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | Se deberan mostrar de nuevo la totalidad de sensores |  |  |  |
| TAREAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No |  |  | Descripción |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Crear barra de componentes de filtrado en el frontend |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Implementar logica de filtrado reactivo en el estado de la UI |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Añadir campo de busqueda por texto (nombre/codigo de sensor) |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Realizar pruebas de usabilidad y rendimiento del filtro |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Asegurar que el websocket respete los filtros aplicados en pantalla |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Guardar las preferencias del filtro en el localstrorage |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Versión |  | Fecha |  | Autor |  | Revisión | Descripción | Aprobador |
| 1.0 |  | 2026-08-04 |  | Luis Mariño |  | 01 | Creación inicial de la HU |  |
| HISTORIA DE USUARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código: | HU010 |  | Nombre: |  | Alertas sonoras y push en pantalla del dashboard |  |  |  |
| Complejidad: |  |  | Media |  |  |  |  |  |
| HU Relacionada: |  |  | HU007 |  |  |  |  |  |
| Módulo: |  |  | Dashboard de monitoreo |  |  |  |  |  |
| Descripción: |  |  | Yo como |  | Monitor de turno |  |  |  |
|  |  |  | Requiero |  | Recibir una alerta sonora y una notificacion Pop-up cuando se abra una incidencia critica |  |  |  |
|  |  |  | Para |  | Sea notificado de inmediato incluso si no estoy mirando la pantalla |  |  |  |
| Requerimiento: |  |  | El dashboard emitira una señal acustica de advertencia y abrira un modal/toast desplegable banner al detectar la transicion de un sensor a un estado critico |  |  |  |  |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condición 01 |  |  | Dado: |  | Que la ventana del dashboard esta abierta |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | un sensor de room_911 pase a estado critico |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | Se reproducira un tono de alarma audible y Aparecera una ventana emergente de alerta |  |  |  |
| Condición 02 |  |  | Dado: |  | Que el operador presiona el boton ‘silenciar alarma’ |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | La alarma sonara |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | El sonido debe detenerse pero el banner persistira hasta ser atendido |  |  |  |
| Condición 03 |  |  | Dado: |  | Que el navegador bloquea el audio automatico |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | El usuario inicie |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | Se debe solicitar permiso explicito para emitir sonidos de alerta |  |  |  |
| Condición 04 |  |  | Dado: |  | Dado multiples alertas criticas simultaneas |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Cuando entren al tiempo |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | El modal debe apilar los eventos ordenados por severidad y tiempo |  |  |  |
| TAREAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No |  |  | Descripción |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Integrar reproductor de audio web con soporte silenciado |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Desarrollar componentes emergentes (toast/modal) de alta visibilidad |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Gestionar permisos de audio HTML5 en el navegador |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Probar activacion de sonido ante eventos del websocket |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Añadir boton de reconocimiendo rapido desde la alerta emergente |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Valdar que el audio no se ponga pa siempre |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Verifiar funcionamiento en segundo plano si la pestaña pierde foco |  |  |  |  |  |
| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Versión |  | Fecha |  | Autor |  | Revisión | Descripción | Aprobador |
| 1.0 |  | 2026-08-04 |  | Luis Mariño |  | 01 | Creación inicial de la HU |  |
| HISTORIA DE USUARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código: | HU011 |  | Nombre: |  | Deteccion automatica de ruptura de umbral de temperatura |  |  |  |
| Complejidad: |  |  | Alta |  |  |  |  |  |
| HU Relacionada: |  |  | HU-001 |  |  |  |  |  |
| Módulo: |  |  | Motor de alertas y SLA |  |  |  |  |  |
| Descripción: |  |  | Yo como |  | Motor de reglas de negocio |  |  |  |
|  |  |  | Requiero |  | Evaluar si un sensor supera el rango (2° - 8°C) |  |  |  |
|  |  |  | Para |  | Abra automaticamente un incidente de nivel 1 en el sistema |  |  |  |
| Requerimiento: |  |  | Algoritmo de deteccion que cuenta lecturas fuera de rango, al alcanzar la 4ta lectura consecutiva anomala, se crea la entidad ‘incidente’ con estado ‘nivel 1’ |  |  |  |  |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condición 01 |  |  | Dado: |  | Que un sensor registra lecturas de 8.5°, 8.7°, 9.1°, y 9.3°C en secuencia |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Se procesa la 4ta lectura fuera de rango |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | El sistema debe generar un nuevo registro de incidente nivel 1 |  |  |  |
| Condición 02 |  |  | Dado: |  | Que un sensor registra 2 lecturas fuera de rango pero la 3ra vuelve a 5°C |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Cuando se reciba la 3ra lectura normal |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | El contador de lecturas anomalas consecutivas debe reinciciarse a 0 |  |  |  |
| Condición 03 |  |  | Dado: |  | Que se crea el incidente nivel 1 |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Finalice la transaccion |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | Se asignara un id unico al incidente y se iniciara el temporizador de SLA (minuto 0) |  |  |  |
| Condición 04 |  |  | Dado: |  | Un sensor ya en estado incidente abierto |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Continuen llegando lecturas fuera de rango |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | Entonces no se abriran nuevos incidentes duplicados, sino que se anexaran al existente |  |  |  |
| TAREAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No |  |  | Descripción |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Diseñar servicio de evaluacion de reglas con ventana deslizante |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Crear tabla ‘incidente’ en la base de datos |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Implementar loica de conteo de anomalias consecutivas |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Generar eventos de creacion de incidentes |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Escribir pruebas unitarias exhaustivas para bordes de umbral |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Optimizar el rendimiento de la regla en tiempo real |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Documentar el flujo del motor de reglas |  |  |  |  |  |
| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Versión |  | Fecha |  | Autor |  | Revisión | Descripción | Aprobador |
| 1.0 |  | 2026-08-04 |  | Luis Mariño |  | 01 | Creación inicial de la HU |  |
| HISTORIA DE USUARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código: | HU012 |  | Nombre: |  | Notificacion inicial al tecnico de turno (minuto 0) |  |  |  |
| Complejidad: |  |  | Media |  |  |  |  |  |
| HU Relacionada: |  |  | HU011 |  |  |  |  |  |
| Módulo: |  |  | Motor de alertas y SLA |  |  |  |  |  |
| Descripción: |  |  | Yo como |  | Tecnico de turno |  |  |  |
|  |  |  | Requiero |  | Recibir una notificacion inmediata con un aviso de un pop up |  |  |  |
|  |  |  | Para |  | Pueda dirigirme a la sala room_911 e inspeccionar la nevera |  |  |  |
| Requerimiento: |  |  | Al ccrearse un incidente (minuto 0), el motor de comunicaciones debe envar iun mensaje de alerta prioritario al tecnico asignado |  |  |  |  |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condición 01 |  |  | Dado: |  | Que se dispara un incidente nivel 1 en el room |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Se registre en el sistema (minuto 0) |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | Se enviara una notificacion por correo electronico al tecnico de turno |  |  |  |
| Condición 02 |  |  | Dado: |  | Que la notificacion es enviada |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Sea procesada por el proveedor de mensajeria |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | Se debe almacenar el log de envio con el timestamp de salida |  |  |  |
| Condición 03 |  |  | Dado: |  | Que no hay un tecnico asignado al turno actual |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Ocurra el accidente |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | El sistema debe enviar la alerta de forma inmediata al perfil del tecnico de turno |  |  |  |
| Condición 04 |  |  | Dado: |  | Un fallo en la pasarela de email |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | No se pueda enviar el mensaje |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | El sistema debe registrar el fallo |  |  |  |
| TAREAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No |  |  | Descripción |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Integrar servicio de notificaciones |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Diseñar plantilla de correo con variables dinamicas |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Consultar el cronograma de turnos de personal |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Implementar reintentos en caso de fallo de red |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Registrar metricas de entrega de notificaciones |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Probar la recepcion de los mensajes |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Versión |  | Fecha |  | Autor |  | Revisión | Descripción | Aprobador |
| 1.0 |  | 2026-08-04 |  | Luis Mariño |  | 01 | Creación inicial de la HU |  |
| HISTORIA DE USUARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código: | HU013 |  | Nombre: |  | Escalamiento automatico a supervisor de calidad (minuto 5) |  |  |  |
| Complejidad: |  |  | Alta |  |  |  |  |  |
| HU Relacionada: |  |  | HU012 |  |  |  |  |  |
| Módulo: |  |  | Motor de alertas y SLA |  |  |  |  |  |
| Descripción: |  |  | Yo como |  | Supervisor de calidad |  |  |  |
|  |  |  | Requiero |  | Recibir el escalamieno de un incidente si transcurren 5 minutos sin acuse de recibo del tecnico |  |  |  |
|  |  |  | Para |  | Intervenga operativamente para proteger lo insumos farmaceuticos |  |  |  |
| Requerimiento: |  |  | Un worker en segundo plano (cron/celery/quartz) vereficara cada minuto los incidentes abiertos |  |  |  |  |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condición 01 |  |  | Dado: |  | Un incidente nivel 1 abierto sin confirmacion |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | El reloj del sistema alcance los 5 minutos desde su creacion |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | La severidad del incidente sube a nivel 2 y se notifica al supervisor de calidad |  |  |  |
| Condición 02 |  |  | Dado: |  | Que el tecnico de turno confirma el incidente en el minuto 4 |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | La hora alcance el minuto5 |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | El temporizador de escalamiento se detiene y NO se notifica al supervisor |  |  |  |
| Condición 03 |  |  | Dado: |  | Dado que se notifica el escalamiente |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Se envie la notificacion |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | Se actualizara la bitaciora del incidente especificando ‘escalado por SLA a minuto 5’ |  |  |  |
| Condición 04 |  |  | Dado: |  | Un problema en el worker de escalamiento |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Este vuelva a operar |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | Evaluara retroactivamente los incidentes cuyo tiempo haya sobrepasado los 5 minutos |  |  |  |
| TAREAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No |  |  | Descripción |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Configurar planificador de tareas en segundo plano |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Implementar logica de calculo de tiempo transcurrido por SLA |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Crear plantila de notificacion de escalamiento nivel 2 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Escribir pruebas unitarias de temporizadores y transiciones de estado |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Simular pruebas de tiempo acelerado para validar escalamientos |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Asegurar atomicidad al actualizar el estado del incidente |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Documentar matriz de escalamiento del sistema |  |  |  |  |  |
| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Versión |  | Fecha |  | Autor |  | Revisión | Descripción | Aprobador |
| 1.0 |  | 2026-08-04 |  | Luis Mariño |  | 01 | Creación inicial de la HU |  |
| HISTORIA DE USUARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código: | HU014 |  | Nombre: |  | Escalamiento a director y protocolo de emergencia (minuto 10) |  |  |  |
| Complejidad: |  |  | Alta |  |  |  |  |  |
| HU Relacionada: |  |  | HU013 |  |  |  |  |  |
| Módulo: |  |  | Motor de alertas y SLA |  |  |  |  |  |
| Descripción: |  |  | Yo como |  | Director del laboratorio |  |  |  |
|  |  |  | Requiero |  | Ser notificado al minuto 10sin respuesta y que se active el protocolo de emergencia de la planta |  |  |  |
|  |  |  | Para |  | Se ejecuten traslados fisicos de insumos a neveras de respaldo |  |  |  |
| Requerimiento: |  |  | Si un incidente alcanza los 10 minutos sin acuse de recibo, se escala a nivel 3 (critico maximo), notificando al director y disparando trigger de emergencia |  |  |  |  |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condición 01 |  |  | Dado: |  | Un incidene no atendido al minuto 10 |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Cuando el temporizador cumpla los 10 minutos |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | El estado cambia a ‘emergencia nivel 3’ y se notifica al director del laboratorio |  |  |  |
| Condición 02 |  |  | Dado: |  | Que se activa el protocolo de emergencia |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Ocurra el cmabio a nivel 3 |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | La interfaz del dashboard debe deplegar una alerta visual gigante de ‘emergencia activa’ |  |  |  |
| Condición 03 |  |  | Dado: |  | Que el incidente es confirmado en el minut 9 |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Llegue el minuto 10 |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | El protocolo de emergencia automatico queda desactivado |  |  |  |
| Condición 04 |  |  | Dado: |  | La activacion de emergencia |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | El sistema notifique al director |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | Emitira mensajes |  |  |  |
| TAREAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No |  |  | Descripción |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Desarrollar nivel maximo de escalamiento nivel 3 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Configurar integracion con canal de comunicación critica |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Crear vista especial de protocolo |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Probar flojos de respuesa tardia hasta 10 min |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Registrar tiempos exactos en la matriz de SLA |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Asegurar tolerancia a fallos en las notificaciones del direcctor |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Realizar simulacro de prueba integral |  |  |  |  |  |
| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Versión |  | Fecha |  | Autor |  | Revisión | Descripción | Aprobador |
| 1.0 |  | 2026-08-04 |  | Luis Mariño |  | 01 | Creación inicial de la HU |  |
| HISTORIA DE USUARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código: | HU015 |  | Nombre: |  | Acuse de recibo de incidentes |  |  |  |
| Complejidad: |  |  | Media |  |  |  |  |  |
| HU Relacionada: |  |  | HU011 |  |  |  |  |  |
| Módulo: |  |  | Motor de alertas y SLA |  |  |  |  |  |
| Descripción: |  |  | Yo como |  | Operador |  |  |  |
|  |  |  | Requiero |  | Presionar un boton ‘dar acuse de recibo’ en la alerta |  |  |  |
|  |  |  | Para |  | El temporizador de escalamiento por SLA se detenga y se sepa que el caso esta siendo atendido |  |  |  |
| Requerimiento: |  |  | El sistema dispondrá de un botón de acuse de recibo en la UI y vía enlace rápido en la notificación, deteniendo el reloj de escalamiento a niveles superiores. |  |  |  |  |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condición 01 |  |  | Dado: |  | Dado un incidente activo en Nivel 1 o Nivel 2 |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Cuando el técnico presione 'Acusar Recibo' |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | Entonces el temporizador de SLA se congela y el incidente pasa a estado 'En Atención'. |  |  |  |
| Condición 02 |  |  | Dado: |  | Dado que se realiza el acuse de recibo |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Cuando se confirme la acción |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | Entonces el sistema debe guardar el usuario, fecha y hora exacta delacuse. |  |  |  |
| Condición 03 |  |  | Dado: |  | que un usuario no autenticado intente dar acuse de recibo |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | abra el enlace |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | Entonces se le solicitará iniciar sesión antes de registrar la confirmación. |  |  |  |
| Condición 04 |  |  | Dado: |  | un incidente ya cerrado |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | se intente presionar el botón de acuse |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | el sistema debe mostrar un mensaje 'El incidente ya fue resuelto previamente'. |  |  |  |
| TAREAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No |  |  | Descripción |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Crear endpoint |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Agregar botón de respuesta rápida en el dashboard |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Integrar tokens de seguridad en enlaces de email para acuse rápido |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Detener los cron jobs de escalamiento del incidente específico |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Escribir pruebas unitarias de cambio de estado de incidente |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Actualizar visualmente la tarjeta de la incidencia |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Registrar el acuse en el log de eventos |  |  |  |  |  |
| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Versión |  | Fecha |  | Autor |  | Revisión | Descripción | Aprobador |
| 1.0 |  | 2026-08-04 |  | Luis Mariño |  | 01 | Creación inicial de la HU |  |
| HISTORIA DE USUARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código: | HU016 |  | Nombre: |  | Registro obligatorio de motivo de falla y acciones correctivas |  |  |  |
| Complejidad: |  |  | Media |  |  |  |  |  |
| HU Relacionada: |  |  | HU015 |  |  |  |  |  |
| Módulo: |  |  | Motor de alertas y SLA |  |  |  |  |  |
| Descripción: |  |  | Yo como |  | Tecnico de mantenimiento |  |  |  |
|  |  |  | Requiero |  | Completar un formulario de cierre registrando la causa raiz y las acciones correctivas |  |  |  |
|  |  |  | Para |  | El incidente pueda estar cerrado formalmente cumpliedo la normativa auditora |  |  |  |
| Requerimiento: |  |  | Modal de cierre que quiere seleccionar la causa raiz de una lista desplegable y detallar la accion tomada |  |  |  |  |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condición 01 |  |  | Dado: |  | Un incidente en estado en ‘atencion’ |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | el tecnico presione ‘cerrar incidente’ |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | debe desplegarse un formulario obligatorio de resolucion |  |  |  |
| Condición 02 |  |  | Dado: |  | Que el usuario deja vacio el campo ‘accon correctiva’ |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Intente guardar |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | La interfaz debe marcar el campo en rojo e impedir el cierre |  |  |  |
| Condición 03 |  |  | Dado: |  | Un formulario de cierre completado correctamente |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Se confirme la transaccio |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | El incidente pasa a estado ‘resuelto’ y se restablece la monitorizacion normal |  |  |  |
| Condición 04 |  |  | Dado: |  | Un incidente resuelte |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Los datos de la causa y accion sean guardados |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | Quedan inmutables para fines de auditoria medica |  |  |  |
| TAREAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No |  |  | Descripción |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Diseñar modal de cierre de incidente en el frontend |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Crear catalogo de causas predefinidas de falla de cadena de frio |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Implementar validaciones de formuladrio |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Actualizar estado de la entiad ‘incidente’ a ‘cerrado’ |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Crear pruebas de integracion del flujo completo del incidente |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Asegurar bloqueo de modificacion posterior |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Documentar procedimiento de cierre de incidencias |  |  |  |  |  |
| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Versión |  | Fecha |  | Autor |  | Revisión | Descripción | Aprobador |
| 1.0 |  | 2026-08-04 |  | Luis Mariño |  | 01 | Creación inicial de la HU |  |
| HISTORIA DE USUARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código: | HU017 |  | Nombre: |  | Mapeo del tiempo medio de respuesta |  |  |  |
| Complejidad: |  |  | Alta |  |  |  |  |  |
| HU Relacionada: |  |  | HU016 |  |  |  |  |  |
| Módulo: |  |  | Auditoria y metricas |  |  |  |  |  |
| Descripción: |  |  | Yo como |  | Jefe de operaciones |  |  |  |
|  |  |  | Requiero |  | Visualizar el indicador MTTR en reportes analiticos |  |  |  |
|  |  |  | Para |  | Pueda evaluar la eficiencia del equipo ante fallas de temperatura |  |  |  |
| Requerimiento: |  |  | Modulo de analisis que calcula el tiempo promedio entre la generacion de alertas y su acuse/resolucion |  |  |  |  |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condición 01 |  |  | Dado: |  | Un rango de fechas seleccionado |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | El usuario consulte el panel de metricas |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | Se debe calcular y mostrar el MTTR exacto en minutos |  |  |  |
| Condición 02 |  |  | Dado: |  | Que existan incidentes sin resolver en el rango |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Se calcule el MTTR |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | Solo se incluiran los incidentes en estado ‘resuelto’ para no sesgar el promedio |  |  |  |
| Condición 03 |  |  | Dado: |  | Que se compare el MTTR de el room_911 frente a otras areas |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Se solicite el grafico comparativo |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | Se desglosara el rendimiento por zona fisica |  |  |  |
| Condición 04 |  |  | Dado: |  | Un MTTR que supere la meta del laboratorio (ej: 5 min) |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Se proyecte la metrica |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | Se resaltara el valor en indicador de alerta roja |  |  |  |
| TAREAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No |  |  | Descripción |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Desarrollar consultas SQL/Pandas de agregacion de MTTR |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Crear API endpoint |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Diseñar componentes de tarjetas KPI y graficos de rendimiento |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Escribir pruebas unitarias de los algoritmos de calculo de tiempos |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Optimizar el rendimiento de las consultas sobre auditoria |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Agregar filtros por periodo (diario, semanal, mensual) |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Verificar exactitu del calculo con casos de pruebas |  |  |  |  |  |
| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Versión |  | Fecha |  | Autor |  | Revisión | Descripción | Aprobador |
| 1.0 |  | 2026-08-04 |  | Luis Mariño |  | 01 | Creación inicial de la HU |  |
| HISTORIA DE USUARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código: | HU018 |  | Nombre: |  | Exportacion de historial en PDF para certificacion medica |  |  |  |
| Complejidad: |  |  | Alta |  |  |  |  |  |
| HU Relacionada: |  |  | HU006 |  |  |  |  |  |
| Módulo: |  |  | Auitorias y metricas |  |  |  |  |  |
| Descripción: |  |  | Yo como |  | Auditor / calidad |  |  |  |
|  |  |  | Requiero |  | Exportar el pdf del historial de temperaturas de room_911 para un periodo determinado |  |  |  |
|  |  |  | Para |  | Se cumplan las certificaciones normativas y auditorias medicas |  |  |  |
| Requerimiento: |  |  | Generador de reportes PDF que compila graficos de tendencia, resumen de min/max/promedio, tabla de lecturas y lista de incidentes resueltos |  |  |  |  |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condición 01 |  |  | Dado: |  | Que el auditor selecciona un rango de fechas y la sala room_911 |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Presione ‘exportar PDF’ |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | El sistema generara un archivo PDF formateando y descargable |  |  |  |
| Condición 02 |  |  | Dado: |  | El archivo PDF generado |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Se abra el documento |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | Debe contener el encabezado del laboratorio, resumen ejecutvo, tabla de mediciones y grafica de temperatura |  |  |  |
| Condición 03 |  |  | Dado: |  | Un periodo que no contenga datos |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Se intente exportar el PDF |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | El sistema emitiar un aviso de verificacion impidiendo la descarga de reportes vacios |  |  |  |
| Condición 04 |  |  | Dado: |  | La generacion del documento |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Se procese en el servidor |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | La generacion no debe bloquear las peticiones en vivo de telemetria |  |  |  |
| TAREAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No |  |  | Descripción |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Diseñar plantilla HTML/CSS para conversion a PDF con weasyprint |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Implementar servicio asincrono de generacion de archivos PDF |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Incluir resumen estadistico (temperatura min, max, desviacion) |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Escribir prueabas de formato y maquetacion de documento |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Validar descarga del archivo en multiples navegadores |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Asegurar inclusion de sello/firma digital de integridad |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Optimizar tiempo de generacion de reportes extensos |  |  |  |  |  |
| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Versión |  | Fecha |  | Autor |  | Revisión | Descripción | Aprobador |
| 1.0 |  | 2026-08-04 |  | Luis Mariño |  | 01 | Creación inicial de la HU |  |
| HISTORIA DE USUARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código: | HU019 |  | Nombre: |  | Exportacion del historial de telemetria en CSV |  |  |  |
| Complejidad: |  |  | Baja |  |  |  |  |  |
| HU Relacionada: |  |  | HU006 |  |  |  |  |  |
| Módulo: |  |  | Auditoria y metricas |  |  |  |  |  |
| Descripción: |  |  | Yo como |  | Analisis de datos |  |  |  |
|  |  |  | Requiero |  | Descargar las lecturas putas de sensores en formato CSV |  |  |  |
|  |  |  | Para |  | Pueda realizar analisis avanzados e importar los datos en herramientas externas |  |  |  |
| Requerimiento: |  |  | Funcionalidad de exportacion CSV masiva que incluye columnas (momento exacto del evento, el id del sensor, la sala, temperatura, humedad, estado puerta y estado de alerta) |  |  |  |  |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condición 01 |  |  | Dado: |  | Un rango de fechas filtrado |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | El usuario presione ‘exportar CSV’ |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | Se descargara un archivo estructurado con delimitador de comas |  |  |  |
| Condición 02 |  |  | Dado: |  | Un dataset de mas de 100k de registros |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Se solicite la exportacion |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | Los datos se transmitiran mediante streaming para no agotar la memoria del servidor |  |  |  |
| Condición 03 |  |  | Dado: |  | El CSV generado |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Sea abierto en microsoft excel/hojas de calculo |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | Los caracteres especiales y codificacion UTF-8 deben mostrarse correctamente |  |  |  |
| Condición 04 |  |  | Dado: |  | Un rango sin registro |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Se ejecute la descarga |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | Se descargara unicamente el encabezado de las columnas |  |  |  |
| TAREAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No |  |  | Descripción |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Implementar streaming de exportacion de CSV en el backend |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Configurar cabeceras de descarga HTTP |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Escribir pruebas unitarias de formateo de datos CSV |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Validar codificacion UTF-8 con BOM para soporte Excel |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Medir tiempo de respuesta con grandes volumenes de atos |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Añadir opcion de selección de columnas a exportar |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Documentar estructura del archivo exportado |  |  |  |  |  |
| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Versión |  | Fecha |  | Autor |  | Revisión | Descripción | Aprobador |
| 1.0 |  | 2026-08-04 |  | Luis Mariño |  | 01 | Creación inicial de la HU |  |
| HISTORIA DE USUARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código: | HU020 |  | Nombre: |  | Trazabilidad y log de auditoria completa de incidentes |  |  |  |
| Complejidad: |  |  | Media |  |  |  |  |  |
| HU Relacionada: |  |  | HU016 |  |  |  |  |  |
| Módulo: |  |  | Auditoria y metricas |  |  |  |  |  |
| Descripción: |  |  | Yo como |  | Admin |  |  |  |
|  |  |  | Requiero |  | Consultar un log inmutable de auditoria con la cronologia detallada de cada incidente |  |  |  |
|  |  |  | Para |  | Verificar quien atendio, cuando se escalo y como se cerro cada evento |  |  |  |
| Requerimiento: |  |  | Vista de trazabilidad que muestra la linea de tiempo del incidente desde la primera lectura anomala, notificaciones enviadas, acuse de recibo, escalamientos y formulario de cierre |  |  |  |  |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condición 01 |  |  | Dado: |  | Un incidente seleccionado en el modulo de autoria |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | El usuario abra la pestaña ‘trazabilidad’ |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | Se mostrara una linea de tiempo vertical con todos los eventos y marcas de tiempo |  |  |  |
| Condición 02 |  |  | Dado: |  | Que un incidente fue escalado por SLA |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Se revise el log |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | Debe registrarse la regla disparada y las personas a quienes se notifique |  |  |  |
| Condición 03 |  |  | Dado: |  | Que se intente modificar o eliminar un evento de la bitacora |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Se ejecute cualquier intruccion de edicion |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | El sistema rechazara la accion asegurando inmutabilidad |  |  |  |
| Condición 04 |  |  | Dado: |  | La busqueda de trazabilidad por usuario |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Cuando se ingrese el nombre de un tecnico |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | El sistema listara todos los incidentes en los que diho usuario haya intervenido |  |  |  |
| TAREAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No |  |  | Descripción |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Crear la tabla ‘AuditLog’ inmutable |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Registrar automaticamente eventos del ciclo de la vida del incidente |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Diseñar la interfaz de linea de tiempo de auditoria en el frontend |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Escribir pruebas de seguridad contra la alteracion de registros |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Agregar filtros de busqueda por usuario, fecha e incidente |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Optimizar indices de base de datos para consultas historicas |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Revisar conformidad con normativas de registros medicos |  |  |  |  |  |
| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Versión |  | Fecha |  | Autor |  | Revisión | Descripción | Aprobador |
| 1.0 |  | 2026-08-04 |  | Luis Mariño |  | 01 | Creación inicial de la HU |  |

| HISTORIA DE USUARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: | HU021 |  | Nombre: |  | Autenticacion de usuarios mediante credenciales |  |  |  |
| Complejidad: |  |  | Alta |  |  |  |  |  |
| HU Relacionada: |  |  | N/A |  |  |  |  |  |
| Módulo: |  |  | Gestion de accesos |  |  |  |  |  |
| Descripción: |  |  | Yo como |  | Usuario del sistemas |  |  |  |
|  |  |  | Requiero |  | Ingresar mi correo electronico y contraseña con un formulario protegido |  |  |  |
|  |  |  | Para |  | Acceder a las funcionalides del dashboard según mis permisos asignados |  |  |  |
| Requerimiento: |  |  | El sistema validará las credenciales contra la base de datos cifrada y emitirá un token de sesión seguro (JWT) para autorizar las peticiones a la API. |  |  |  |  |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condición 01 |  |  | Dado: |  | un usuario registrado con credenciales válidas |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | ingrese correo y contraseña correctos |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | entonces el sistema le otorgará acceso y redirigirá al dashboard principal |  |  |  |
| Condición 02 |  |  | Dado: |  | Un intento de inicio de sesion con contraseña erronea |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Se envie un formulario |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | El sistema denegara el acceso y mostrara el mensaje “credenciales invalidas” |  |  |  |
| Condición 03 |  |  | Dado: |  | Mas de 5 intentos fallidos consecutivos de contraseña |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Se registre el quinto intento |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | La cuenta se bloqueara temporalmente por 15 minutos por seguridad |  |  |  |
| Condición 04 |  |  | Dado: |  | Un usuario autenticado, cuando cierre la sesion manualmente |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Cierre la sesion manualmente |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | el token JWT sera invalidado impidiendo navegacion posterior sin autenticarse |  |  |  |
| TAREAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No |  |  | Descripción |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Diseñar el formulario de inicio de sesion en el fontend |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Implementar servicio de autenticacion en backend con hashing de contraseñas (con Bcrypt o argon2) |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Generar y firmar Tokens JWT para la gestion de sesiones |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Implementar middleware de seguridad de seguridad para proteger rutas privadas de la API |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Configurar mecanismo de bloqueo temporal por intentos fallidos |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Escribir pruebas unitarias de autenticacion exitosa y fallida |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Documentar los endpoints de autenticacion |  |  |  |  |  |
| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Versión |  | Fecha |  | Autor |  | Revisión | Descripción | Aprobador |
| 1.0 |  | 2026-08-04 |  | Luis Mariño |  | 01 | Creación inicial de la HU |  |

| HISTORIA DE USUARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: | HU022 |  | Nombre: |  | Alta y mantenimiento de cuentas de usuario |  |  |  |
| Complejidad: |  |  | Media |  |  |  |  |  |
| HU Relacionada: |  |  | HU021 |  |  |  |  |  |
| Módulo: |  |  | Gestion de accesos |  |  |  |  |  |
| Descripción: |  |  | Yo como |  | Administrador del sistemas |  |  |  |
|  |  |  | Requiero |  | Registrar, editar y desactivar cuentas de usuario en la plataforma |  |  |  |
|  |  |  | Para |  | Mantener actualizada la lista de personal autorizado que opera la cadena de frio |  |  |  |
| Requerimiento: |  |  | Módulo de administración para crear perfiles de usuario registrando: Nombre completo, correo corporativo, teléfono (para SMS de alerta), cargo y estado (Activo/Inactivo). |  |  |  |  |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condición 01 |  |  | Dado: |  | Que el administrador llena los campos obligatorios y presiona “guardar” |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | los datos sean validos |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | la cuenta quedara registrada y se enviara un correo con la contraseña temporal |  |  |  |
| Condición 02 |  |  | Dado: |  | un intento de registrar un correo corporativo que ya existe en el sistema |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | cuando se procese el registro |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | se mostrará un mensaje indicando duplicidad. |  |  |  |
| Condición 03 |  |  | Dado: |  | un usuario que deja de laborar en el laboratorio |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | el administrador cambie su estado a "Inactivo" |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | el usuario no podrá iniciar sesión de inmediato. |  |  |  |
| Condición 04 |  |  | Dado: |  | la modificación de un usuario existente |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | se guarden los cambios |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | se registrará en la bitácora la fecha y el administrador que realizó el ajuste. |  |  |  |
| TAREAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No |  |  | Descripción |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Crear el modelo de datos de usuarios en la base de datos |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Consttruir endpoints REST para operaciones CRUD de usuarios |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Diseñar la interfaz de administracion de usuarios en el frontend |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Integrar servicio de correo para envio de credenciales temporales |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Implementar validaciones de formato de correo y telefono |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Escribir pruebas unitarias e integrales para el CRUD de usuarios |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Registrar auditoria de cambios de estado sobre los usuarios |  |  |  |  |  |
| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Versión |  | Fecha |  | Autor |  | Revisión | Descripción | Aprobador |
| 1.0 |  | 2026-08-04 |  | Luis Mariño |  | 01 | Creación inicial de la HU |  |

| HISTORIA DE USUARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: | HU023 |  | Nombre: |  | Configuracion de roles y control de acceso basado en roles |  |  |  |
| Complejidad: |  |  | Alta |  |  |  |  |  |
| HU Relacionada: |  |  | HU022 |  |  |  |  |  |
| Módulo: |  |  | Gestion de accesos |  |  |  |  |  |
| Descripción: |  |  | Yo como |  | Admin |  |  |  |
|  |  |  | Requiero |  | Definir roles y asignarle permisos especificos |  |  |  |
|  |  |  | Para |  | Garantizar el principio de menor privilegio y que cada rol acceda solo a las pantalla y acciones correspondientes |  |  |  |
| Requerimiento: |  |  | Motor de control de acceso que restrinja o habilite vistas y acciones en funcion del rol asignado al usuario |  |  |  |  |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condición 01 |  |  | Dado: |  | Dado un usuario con el rol "Técnico de Turno" |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | ingrese al sistema |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | podrá visualizar el dashboard y dar acuse de recibo, pero no podrá modificar la configuración de los sensores. |  |  |  |
| Condición 02 |  |  | Dado: |  | Un usuario con el rol “tecnico de turno” |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Ingrese al sistema |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | Podra visualizar el dashboard y dar acuse de recibo, pero no podra modificar la configuracion de los sensores |  |  |  |
| Condición 03 |  |  | Dado: |  | Un usuario con el rol “auditor” |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Navegue en la plataforma |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | Tendra acceso exclusivo de lectura a los reportes y exportaciones PDF/CSV sin permisos de edicion |  |  |  |
| Condición 04 |  |  | Dado: |  | El modulo de administracion de roles |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Se le agregue un nuevo permiso a un rol existente |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | El cambio se aplicara de inmediato a todos los usuarios vinculados |  |  |  |
| TAREAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No |  |  | Descripción |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Diseñar el esquema de base de datos para Roles y Permisos |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | implementar middleware de autorización RBAC en el servidor de API. |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Desarrollar la lógica en el frontend para ocultar o mostrar componentes según el rol. |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Crear pantalla gráfica de asignación de roles a permisos. |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Escribir pruebas de seguridad para verificar restricciones de acceso |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Configurar roles predeterminados del sistema (Técnico, Supervisor, Director, Admin, Auditor). |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Documentar la matriz de permisos por rol. |  |  |  |  |  |
| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Versión |  | Fecha |  | Autor |  | Revisión | Descripción | Aprobador |
| 1.0 |  | 2026-08-04 |  | Luis Mariño |  | 01 | Creación inicial de la HU |  |

| HISTORIA DE USUARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: | HU024 |  | Nombre: |  | Restablecimiento de contraseña mediante enlace seguro |  |  |  |
| Complejidad: |  |  | Media |  |  |  |  |  |
| HU Relacionada: |  |  | HU021 |  |  |  |  |  |
| Módulo: |  |  | Gestio de accesos |  |  |  |  |  |
| Descripción: |  |  | Yo como |  | Usuario del sistema |  |  |  |
|  |  |  | Requiero |  | Solicitar el restablecimiento de mi contraseña mediante mi correo electronico |  |  |  |
|  |  |  | Para |  | Recuperar el acceso a mi cuenta en caso de haber olvidado mis credenciales |  |  |  |
| Requerimiento: |  |  | Flujo de recuperacion mediante la generacion de un enlace temporarl con un token de unico uso que expira en 15 min |  |  |  |  |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condición 01 |  |  | Dado: |  | Un usuario que presiona “¿olvidaste tu contraseña?” e ingresa su correo registrado |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Envie la solicitud |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | Recibira un mensaje de correo con un enlace seguro |  |  |  |
| Condición 02 |  |  | Dado: |  | Que el usuario abre el enlace dentro de los 15 minutos |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Ingrese su nieva contraseña respetando las politicas de seguridad |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | La contraseña se actualizara con éxito |  |  |  |
| Condición 03 |  |  | Dado: |  | Que el usuario intenta usar un enlace expirado (>15 minutos) |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | Abra la pagina |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | Se indicara “el enlace ha caducado, solicite uno nuevo” |  |  |  |
| Condición 04 |  |  | Dado: |  | Un intento de usar un token de recuperacion que ya fue utilizado una vez |  |  |  |
|  |  |  | Cuando: |  | se intente procesar |  |  |  |
|  |  |  | Entonces: |  | el sistema rechazara la solcitud por seguridad |  |  |  |
| TAREAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No |  |  | Descripción |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Crear pantalla e interfaz de “recuperar contraseña” |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Implementar servicio de generacion de tokens efimeros de recuperacion |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Crear plantilla de correo de restablecimiento de contraseña |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Invalidar tokens utilizados o expirados en la base de datos |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Validar las politicas de complejidad de la nueva contraseña |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Realizar pruebas de seguridad del flujo de recuperacion |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Documentar la caducidad y seguridad de los tokens |  |  |  |  |  |
| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Versión |  | Fecha |  | Autor |  | Revisión | Descripción | Aprobador |
| 1.0 |  | 2026-08-04 |  | Luis Mariño |  | 01 | Creación inicial de la HU |  |